2012   至2013    学年 第   二  学期

教 学 日 历

课程名称＿仪器分析与实验  ＿＿＿性质＿选修＿

总学时＿56＿讲课＿32＿实验＿24＿其它＿＿ ＿

授课班级  应化10        ＿学生人数＿＿35＿＿

任课教师＿李然家、史权、张晓灿＿职称 讲师＿＿＿

所在院(系、部)__新能源研究院、化工学院、理学院_

系(教研室)主任签字_________________________

教材名称：仪器分析（第四版）　　作者：朱明华

出版单位：高等教育出版社　　   出版时间：2007.7

中国石油大学(北京)教务处制

| 教学时间 |  |  | 授 课 内 容 提 要 | 周学时 （周学时大于2，可合并单元格） | 学时分配 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 周次 | 星期 | 节次 |  |  | 讲课 | 实验 | 习题 |  |
| 一 | 三 | 2 | 介绍仪器分析历史、现状及总的发展趋势，仪器分析的共性，性能指标，方法的选择。光学分析方法种类及其共性。 | 2 | 2 |  |  | 李然家 |
| 一 | 五 | 3 | 物质分子对辐射的选择性吸收，分子光谱的产生。电子跃迁的类型；朗伯比尔吸收定律，显色反应及显色反应条件的选择。 | 2 | 2 |  |  | 李然家 |
| 二 | 三 | 2 | 紫外—可见光谱法的基本原理。吸光度测量条件的选择。分光光度法的应用紫外吸收光谱法在有机化合物方面的应用。 | 4 | 2 |  |  | 李然家 |
| 二 | 五 | 3 | 紫外—可见分光光度计的构造特点及使用。有机化合物的紫外吸收光谱。影响紫外吸收光谱的因素。 |  | 2 |  |  | 李然家 |
| 三 | 三 | 2 | X射线分析法概述，X射线粉末衍射法原理及应用。 | 4 | 2 |  |  | 李然家 |
| 三 | 五 | 3 | 红外吸收光谱法的基本原理。振动能级与吸收峰位的关系。多原子分子振动光谱，基频峰、倍频峰、组频峰。影响峰位、频率变化的因素。 |  | 2 |  |  | 李然家 |
| 四 | 三 | 2 | 各类有机化合物官能团的特征吸收峰，红外谱图解析的一般程序。傅立叶变换红外光谱法简介，试样制备方法。 | 4 | 2 |  |  | 李然家 |
| 四 | 五 | 3 | 对色谱、紫外、红外等实验上机利用课件熟悉与预习1。 |  | 2 |  |  | 上机 李然家 史权 |
| 五 | 三 | 2 | 介绍化学电池、电极电位、电位测量方法。Nernst方程；电位分析法概述；电位分析法的基本知识。 | 4 | 2 |  |  | 李然家 |
| 五 | 五 | 3 | 对色谱、紫外、红外等实验上机利用课件熟悉与预习2。 |  | 2 |  |  | 上机 李然家 史权 |

| 教学时间 |  |  | 授 课 内 容 提 要 | 周学时 （周学时大于2，可合并单元格） | 学时分配 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 周次 | 星期 | 节次 |  |  | 讲课 | 实验 | 习题 |  |
| 六 | 三 | 2 | 电位法测定溶液的pH值；离子选择性电极与膜电位；ISE电极的种类、性能、应用，直接电位法和电位滴定法。 | 4 | 2 |  |  | 李然家 |
| 六 | 五 | 3 | 核磁共振基本原理、能级分布及弛豫过程、化学位移及其影响因素、一级图谱的解析规则及简单应用。核磁共振仪器组成简介。 |  | 2 |  |  | 李然家 |
| 七 | 三 | 2 | 色谱法概述，介绍其历史发展、特点及分类，根据色谱流出曲线，学习相关术语和概念。色谱流出曲线的意义，分配系数K与分配比k | 4 | 2 |  |  | 史权 |
| 七 | 五 | 3 | 掌握色谱分离方程，塔板理论（塔板数及塔板高度）、速率理论。并通过对各种基本理论的介绍，讨论影响柱效的各种因素。 |  | 2 |  |  | 史权 |
| 八 | 三 | 2 | 气相色谱基本原理及其分离分析特点、仪器组成。重点讲述色谱柱固定相及其选择、各种气相色谱检测器（FID，TCD，ECD等）及其检测对象、检测特点等。 | 4 | 2 |  |  | 史权 |
| 八 | 五 | 3 | 定性定量方法、特别介绍程序升温、毛细管柱的特点及相应的毛细管气相色谱仪器及应用。液相色谱初步。 |  | 2 |  |  | 史权 |
| 九 | 三 | 2 | 质谱分析基本原理、仪器组成及其性能表征，重点讲述各种离子源（电子轰击源、化学电离源、）和质量分析器（磁分析器、飞行时间、四极滤质器）。 | 4 | 2 |  |  | 史权 |
| 九 | 五 | 3 | 分子离子、碎片离子、同位素碎片离子峰的产生，离子的开裂规律，质谱图解析规则，简单介绍质谱仪作为检测器与其它方法的联用技术。 |  | 2 |  |  | 史权 |
| 四 ～十四 |  |  | 色质（定性，定量3，毛细管3）、紫外（溶剂效应3、定量3）、红外（5）、XRD（3）等实验分小组循环进行。 |  |  | 3 | 紫外实验张晓灿老师负责，色质实验史权负责，红外、XRD实验李然家负责。 |  |
| 十四 | 五 | 3 |  | 2 |  |  |  | 考试 |